Iława, dnia 22.02.2011 r.

OSO.272.2.2011

M4 Sp. z o.o

ul. Składowa 5

10-421 Olsztyn

dot. odpowiedź na zapytanie z dnia 21.02.2011 r.

Na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
z 2010 r. Dz. U. 113, poz. 759 z późn. zm.) w odpowiedzi na Państwa zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia [SIWZ] na dostosowanie pomieszczeń po Powiatowym Urzędzie Pracy do potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie z dnia 21.02.2011 r. informuję jak niżej:

# TREŚĆ ZAPYTANIA 1:

W treści SIWZ ww. zamówienia Opis przedmiotu zamówienia (pkt 3) wymienione są roboty jakie mają być realizowane w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, m.in. „demontaż i montaż instalacji sieci logicznej (ETH) wraz z wykonaniem pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami”. W załączonej dokumentacji brak jest projektów i przedmiarów na wykonanie tych robót. Czy te roboty wchodzą w zakres zamówienia? Czy Zamawiający uzupełni brakujące dokumenty?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający potwierdza, iż roboty polegające na demontażu i montażu instalacji sieci logicznej (ETH) wraz 
z wykonaniem pomiarów torów transmisyjnych wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający poprzez zapis: „demontaż i montaż instalacji sieci logicznej (ETH)” rozumie zabezpieczenie istniejącej instalacji na czas wykonania robót tynkarskich i malarskich poprzez zdjęcie jej ze ścian i ponowny montaż po wykonaniu ww. prac.

Instalacja sieci logicznej została wykonana we wcześniejszym etapie robót, jednakże roboty wykończeniowe które należy wykonać w niniejszym postępowaniu wymagają demontażu istniejącej sieci i ponownego montażu tej samej sieci. 
W związku z powyższym nie ma konieczności zakupu nowych materiałów o ile demontaż i montaż istniejącej sieci zostanie prawidłowo wykonany tj. materiały demontowane nie ulęgną zniszczeniu. Natomiast Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiarów torów transmisyjnych.

W załączeniu przedmiar opisujący ilość istniejącej instalacji przeznaczonej do zabezpieczenia przed tynkowaniem 
i malowaniem (demontaż i montaż) oraz rzut parteru obrazujący instalację sieci strukturalnej ETH. Przedmiar oraz rysunek został sporządzony na potrzeby wcześniejszego postępowania, które dotyczyło wykonania głównie robót elektrycznych i opisuje sposób wykonania sieci logicznej ETH. W związku z tym, że sieć została już założona nie ma konieczności załączania projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

z up. Starosty

/-/ Barbara Myszkiewicz

Skarbnik Powiatu