Pracownia Projektowa Mirosław Milejski 14-200 Iława ul. 1go Maja 31A/68

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ronda nakładkowego, Iława ul. Wiejska - 1Maja - C.Słodowskiej

Elektryczna - kolizje energetyczne

inż. Mirosław Milejski

07.2008

Kolizje energetyczne z istniejącymi kablami SN 15 kV, nN 0,4 kV, światłowodem

| L.p. | Opis | J.m. | Ilość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 KNNR 5 0701-03 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 11 |  |  |
| 2 KNNR 5 0702-03 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 11 |  |  |
| 3 KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych kabli nN 0,4kV niebieskich A160 PS AROT o sr. 160 mm | m | 13 |  |  |
| 4 KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych kabli SN 15 kV i światłowodu czerwonych A160 PS AROT o sr. 160 mm | m | 9 |  |  |
| 5 KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na rurę osłonowa w rowie kablowym o szerokości do 0.4 m | m | 22 |  |  |
| 6 KNNR 5 0707-04 | Ułożenie foli ostrzegawczej w rowie kablowym o szer. 0,4m | m | 22 |  |  |