|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** | **Uzasadnienie** | **Komórka organizacyjna** | **Forma zbycia** |
| 1 | Defibrylator Lifepack LP12 z osprzętem | 1 | Aparat wyeksploatowany, nie nadaje się do dalszego użytkowania i naprawy, rok prod. 2004 | Zespół Wyjazdowy S | kasacja |
| 2 | Wózek do przewożenia chorych WP030 | 1 | Aparat wyeksploatowany, nie nadaje się do dalszego użytkowania i naprawy, rok prod. 2006 | Blok Operacyjny | kasacja |
| 3 | Wózek do przewożenia chorych WP030 | 1 | Aparat wyeksploatowany, nie nadaje się do dalszego użytkowania i naprawy, rok prod. 2006 | Blok Operacyjny | kasacja |
| 4 | Holter EKG 24W Beta-L | 1 | Uszkodzona płyta główna, system niewspierany, nie obsługuje najnowszej wersji programu do obsługi, rok. prod. 2010 | Oddział Udarowy | kasacja |
| 5 | Holter rejestrator EKG | 1 | Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy, rok prod. 2010 | Oddział Udarowy | kasacja |
| 6 | Szafa lekarska podwójna | 2 | Szafy uszkodzone, zużyte, nie nadają się do naprawy i dalszej eksploatacji, rok prod. 2006 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | kasacja |
| 7 | Szafa czysta | 3 | Szafy uszkodzone, zużyte, nie nadają się do naprawy i dalszej eksploatacji, rok prod. 2006 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | kasacja |
| 8 | Bieżnia Track Performance | 1 | Uszkodzona, brak możliwości naprawy, rok prod. 2014 | Oddział Rehabilitacyjny | kasacja |
| 9 | Ultrasonograf Logia 3 PRO z wyposażeniem | 1 | Aparat wyeksploatowany, nie nadaje się do dalszego użytkowania  i naprawy, uszkodzona płyta główna, rok prod. 2007 | Odział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym | kasacja |
| 10 | Kardiotokograf FC 700 z wyposażeniem | 1 | Aparat wyeksploatowany, nie nadaje się do dalszego użytkowania  i naprawy, rok prod. 2008 | Odział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym | kasacja |
| 11 | Urządzenie do przesiewowych badań słuchu | 1 | Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy, rok prod. 2009 | Odział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym | kasacja |
| 12 | Urządzenie do przesiewowych badań słuchu | 1 | Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy, rok prod. 2009 | Odział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym | kasacja |
| 13 | Analizator model 348 | 1 | Uszkodzony, wyeksploatowany, nie nadaje się do naprawy,  rok prod. 2008 | Laboratorium Diagnostyczne w Iławie | kasacja |
| 14 | Pompa infuzyjna SEP 21S | 1 | Aparat wyeksploatowany, nie nadaje się do dalszego użytkowania i naprawy, uszkodzona płyta główna, rok prod. 2000 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | kasacja |