Iława, 08.12.2009 r.

OSO. 3431/ZP/19/09

WYKONAWCY  POBIERAJĄCY SIWZ W PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM NA PRZEBUDOWĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ROZBUDOWĘ INSTALACJI SYGNALIZACJI PPOŻ. W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż dnia 08.12.2009 r. do jego siedziby wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Przebudowę instalacji elektrycznej i rozbudowę instalacji sygnalizacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie. Poniżej treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

# TREŚĆ ZAPYTANIA :

Pytanie nr 1:

Czy w zakres prac wchodzi wykonanie instalacji gniazd i oświetlenia w piwnicy budynku?

PROPOZYCJA ODPOWIEDZI NA PYTANIE :

Pytanie nr 1:

Zgodnie z załącznikiem do SIWZ - „Rzut piwnicy” dla instalacji elektrycznej - zamieszczonym na stronie Zamawiającego, w zakres prac wchodzi wykonanie instalacji gniazd i oświetlenia w piwnicy budynku. Zamawiający dodatkowo załącza brakujący przedmiar.

STAROSTA IŁAWSKI

/-/ Maciej Rygielski