Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Iława, dnia 27.05.2011 r.

Do wszystkich zainteresowanych

wykonawców

Znak sprawy: ZS.KG.502.2011

Dotyczy: Postępowania znak ZS.KG.502.2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.: „Rewitalizacja i poprawa estetyki  przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja 
w Iławie oraz Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych w Iławie”

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż dnia 27.05.2011 r. do jego siedziby wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.: „Rewitalizacja i poprawa estetyki  przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych w Iławie”.

Poniżej treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Zapytanie 1

W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 ,,Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym-wymagania”.

Odpowiedź 1

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje, że dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do programu funkcjonalno-użytkowego pod warunkiem, iż zapewni parametry techniczne nie gorsze od założonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz będą zgodne pod względem:

1.Gabarytów i konstrukcji  (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne),

2.Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

3.Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne),

4.Parametrów bezpieczeństwa użytkowego.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Podpisał:

Dyrektor szkoły

mgr Stanisław Kusznieruk