|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** | **Uzasadnienie** | **Komórka** |
| 1 | Aparat USG Sonoline SI-450 | 1 | aparat uszkodzony, niesprawne głowice, stary typ urządzenia, naprawa nieopłacalna, rok prod. 1995 | Poradnia Urologiczna |
| 2 | Lampa jezdna zabiegowa | 1 | sprzęt uszkodzony, wyeksploatowany, rok prod. 2003 | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 3 | Łóżko szpitalne | 1 | uszkodzone, nie nadaje się do dalszej eksploatacji i naprawy, rok prod. 2010 | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 4 | System ultrasonograficzny Integra | 1 | aparat uszkodzony, niesprawne głowice, stary typ urządzenia, naprawa nieopłacalna, rok prod. 2005 | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 5 | KTG Fetal Monitor MS 800 | 1 | aparat uszkodzony, naprawa nieopłacalna, rok prod. 2006 | Oddział Położniczo-Noworodkowy |
| 6 | Inkubator typ Isolette Drager | 1 | aparat uszkodzony, naprawa nieopłacalna, rok prod. 2008 | Oddział Położniczo-Noworodkowy |
| 7 | Inkubator Unimed | 1 | aparat uszkodzony, naprawa nieopłacalna, rok prod. 2000 | Oddział Położniczo-Noworodkowy |
| 8 | Diatermia elektrochirurgiczna ERBE | 1 | aparat uszkodzony, naprawa nieopłacalna, rok prod. 2009 | Oddział Ginekologiczny |
| 9 | Aparat RTG Simens  | 1 | aparat uszkodzony, uszkodzone głowice rtg, stary typ urządzenia, naprawa nieopłacalna, rok prod. 1995 | Pracownia RTG |
| 10 | Sonicator Plus 992 | 1 | aparat uszkodzony, naprawa nieopłacalna, rok prod. 2004 | Oddział Neurologiczny |
| 11 | Atlas PRO 9400 Weider | 1 | urządzenie uszkodzone, nie nadaje się do dalszej eksploatacji i naprawy, rok prod. 2010 | Dział Fizjoterapii |
| 12 | Aparat USG VIVID3 | 1 | aparat uszkodzony, wyeksploatowany, stary typ aparatu, naprawa nieopłacalna, 2001 | Odział Chorób Wewnętrznych |