Iława, dnia 28.10.2010 r.

Postępowanie Nr: OSO.3431/ZP/11/10

Wykonawcy  pobierający specyfikację istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym poniżej 193.000 euro na

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ]STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE

Informacja o ZMIANIE TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części Nr 1: przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Iławie dla potrzeb Wydziału Komunikacji – etap II: roboty budowlane branży elektrycznej oraz roboty budowlane wykończeniowe we wskazanych pomieszczeniach

W załączniku Nr 5 do SIWZ: „przedmiar branży konstrukcyjnej – przebudowa pomieszczenia Nr 7/10 
i pokoju Nr 5 na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Iławie” Zamawiający popełnił błąd 
w dwóch pozycjach obmiarowych dotyczących stolarki budowlanej.

Zamawiający dokonuje zmiany treści przedmiaru branży konstrukcyjnej przebudowa pomieszczenia Nr 7/10 i pokoju Nr 5 na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Iławie w taki sposób, że błędnie podane pozycje tj.:

| Lp. | Podstawa Wyceny | Opis | Pozycja Specyfikacji Technicznej | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stolarka Budowlana |  |  |  |  |  |
|  | KNR 2-02 1015-01 pozycja zastępcza | Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe fabrycznie wykończone „90”-3szt | 1.9 | m | 9,8 |  |  |
|  | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow.ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone -drzwi wewnętrzne pełne D3 90×200cm- 3 szt. | 1.9. | m2 | 3,6 |  |  |

zmienia na pozycje prawidłowo wyliczone jak niżej:

| Lp. | Podstawa Wyceny | Opis | Pozycja Specyfikacji Technicznej | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stolarka Budowlana |  |  |  |  |  |
|  | KNR 2-02 1015-01 pozycja zastępcza | Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe fabrycznie wykończone „90”-3szt | 1.9 | m | 14,7 |  |  |
|  | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow.ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone -drzwi wewnętrzne pełne D3 90×200cm- 3 szt. | 1.9. | m2 | 5,4 |  |  |

Zamawiający informuje, iż pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie.

Powyższa zmiana nie prowadzi do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu a także nie wpływa na czas przygotowania oferty (zamawiający nie żądał kosztorysu ofertowego w chwili składania ofert) w związku z tym termin składania ofert nie ulega zmianie.

STAROSTA IŁAWSKI

/-/ Maciej Rygielski

Iława, dnia 28.10.2010 r.